**校园视频监控系统监控点增设、挪移**

**采购物资用品询价公告**

各供应商：  
  我校校园视频监控系统因监控点增设、挪移建设需要，拟采购部分物资用品（咨询电话：学校信息中心0714-6379893，陈老师；学工处：0714-6379919，陈主任），采购清单（含参数明细）附后。现公开询价以确定供货单位，欢迎各资质供应商参与本项目建设的投标报价，本项目的采购预算为人民币4600元，投标报价函文件须盖章、并提供营业执照复印件，用档案袋密封，封面注明投标名称、联系人、联系电话。投标报价文件请于2021年3月26日下午3:30前送交（或邮寄）学校总务处，邮寄地址：黄石市发展大道155号（湖北城市职业学校），联系人：李老师0714-6379883、15072056627。  
 本项目为交钥匙工程，费用包干（包干价）。学校公开询价小组按同等条件下本项目投标报价的总报价最低者成交，成交结果经学校党政联席会研究通过后直接通知成交供应商。

湖北城市职业学校

2021年3月24日

湖北城市职业学校办公设备（耗材）采购询价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购事由及  用 途 | 监控点增设、挪移 | | | | |
| 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 立杆 | 3M，包地笼 | 根 | 1 |  |  |
| 立杆支架 | 500 | 根 | 2 |  |  |
| 抱杆支架 | 150 | 根 | 3 |  |  |
| 抱箍 | 50 | 根 | 6 |  |  |
| 集中电源 | 12V 5A | 个 | 1 |  |  |
| 交换机 | 4口百兆 | 台 | 2 |  |  |
| 网线 | 超五类 | 米 | 325 |  |  |
| 电源线 | RVV2\*1.0 | 米 | 50 |  |  |
| 线管 | PVC25 | 米 | 40 |  |  |
| 施工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |

**报价总金额（大小写）：**

**报价单位（盖章）：**

**联系人及电话：**

**日期：**